ERRATA

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 012/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40259112/2010, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, RETIFICA as disposições contidas no Edital referente a Concorrência Pública nº 012/2010, conforme discriminado abaixo: ONDE SE LÊ: 4.1.4.2.1 - Para efeito de análise do(s) atestado(s), serão considerados os serviços de maior relevância técnica, quais sejam: 1) Construção de Obra com uso voltado, exclusivamente, para atendimento ao público, com área total construída mínima de 4.500m2, composta de, no mínimo, 1 (um) sub solo e 3(três) pavimentos e 50 (cinqüenta) leitos em até dois atestados que contemplem os seguintes serviços: FUNDAÇÕES: Execução de fundações em tubulões a céu aberto ou estaca escavada; Execução de estrutura em concreto armado Fck >=20 Mpa; Escavação e carga mecanizada (corte); Compactação mecânica; Armadura para fundação/pilares/vigas/vergas/lajes CA-50/CA-60; Forma de madeirit plastificado 12mm; INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: Instalações de ar-condicionado conforme determinação do projeto e memorial descritivo; VIDROS: Vidro temperado 8mm; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização com hidrofugante e emulsão asfáltica; ALVENARIA: Execução de alvenaria de bloco em concreto armado; Execução de alvenaria em tijolo furado; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/REDES: Execução de subestação transformadora de energia, localizada no sub-solo; Montagem e instalação de grupo gerador com motor a diesel; Montagem e instalação de central telefônica; Execução de sistema de cabeamento estruturado; Instalação de sistema combate a incêndio. PINTURA: Emassamento interno de paredes e tetos; Pintura acrílica; LEIA-SE: 4.1.4.2.1- Para efeito de análise do(s) atestado(s), serão considerados os serviços de maior relevância técnica, quais sejam: Construção de Obra com uso voltado, exclusivamente, para atendimento ao público, com área total construída mínima de 4.500m2, em até dois atestados que contemplem os seguintes serviços: No mínimo: 1 (um) SUBSOLO No mínimo: 3 (três) PAVIMENTOS FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA: 01)Execução de fundações em tubulações a céu aberto ou estaca escavada; 02) Execução de estrutura em concreto armado Fck >=20 Mpa; 03)Escavação e carga mecanizada (corte); 04)Compactação mecânica; 05)Armadura para fundação/pilares/vigas/vergas/lajes CA-50/CA-60; 06)Forma de madeirit plastificado 12mm; 07) Execução de cortina de contenção 08) Execução de laje treliçada INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: 09)Instalações de ar-condicionado conforme determinação do projeto e memorial descritivo; VIDROS: 10)Vidro temperado 8mm; IMPERMEABILIZAÇÃO: 11)Impermeabilização com manta asfáltica ALVENARIA: 12) Execução de alvenaria em tijolo furado; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/REDES/ INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 13) Execução de subestação transformadora de energia, em subsolo ou subterrâneo 14) Montagem e instalação de grupo gerador; 15) Execução de sistema de cabeamento estruturado; Instalação de combate a incêndio. Instalação de gás medicinal Instalação de elevadores de passageiros. PINTURA: 19) Emassamento interno de paredes e tetos; 20) Pintura acrílica; ONDE SE LÊ: 4.1.4.2.2- O(s) atestado(s) exigidos pelo item 4.1.4.2 só será(ão) aceito(s) se os profissionais em pauta possuírem vínculo empregatício com o licitante, comprovado mediante cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), do mês anterior ao da licitação, devidamente quitada e autenticada, indicando o nome do Profissional, além da Certidão de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante nos termos do item 4.1.4.1, ocasião em que os profissionais constantes das certidões acima, detentores dos acervos técnicos serão obrigatoriamente os responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação. Caso a licitante em questão seja adjudicatária, admitindo-se a sua substituição por profissionais com experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CONTRATANTE. LEIA-SE: 4.1.4.2.2- O(s) atestado(s) exigidos pelo item 4.1.4.2 só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta possuir vínculo empregatício com o licitante, comprovado mediante Certidão de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante nos termos do item 4.1.4.1, ocasião em que o profissional constante da certidão acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação, caso a licitante em questão seja adjudicatária, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: 4.1.4.3- Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará através da apresentação de no máximo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a aptidão da pessoa jurídica para o desempenho de atividade(s) pertinente(s) e compatível(eis) em característica(s) com o objeto da licitação, referente(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a seguir discriminadas: 1) Construção de Obra com uso voltado, exclusivamente, para atendimento ao público, com área total construída mínima de 4.500,00 m2, composta de, no mínimo, 1 (um) sub solo e 3(três) pavimentos e 50 (cinqüenta) leitos em até dois atestados que contemplem os seguintes serviços: FUNDAÇÕES: Execução de fundações em tubulações a céu aberto ou estaca escavada cuja escavação e concretagem tenha um volume >=270,00 m3; Execução de estrutura em concreto armado Fck>= 20 Mpa com volume de 1.150 m3; Escavação e carga mecanizada (corte) >= 6.500,00 m3; Compactação mecânica 250,00 m3 ; Armadura para fundação/pilares/vigas/vergas/lajes CA-50/CA-60>=62.000,00 kg; Forma de madeirit plastificado 12mm>=6.000,00 m2 ; INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: Instalações de ar-condicionado conforme determinação do projeto e memorial descritivo 1,00 un; VIDROS: Vidro temperado 8mm>=250,00 m2 ; IMPERMEABILIZAÇÃO: Impermeabilização com hidrofugante e emulsão asfáltica >=1.500,00 m2 ; ALVENARIA: Execução de alvenaria de bloco em concreto armado >=348 m2; Execução de alvenaria em tijolo furado com área >=4.500 m2; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/REDES: Execução de subestação transformadora de energia, localizada no sub-solo >=1.000,00 KVA; Montagem e instalação de grupo gerador com motor a diesel com potência >=300KVA; Montagem e instalação de central telefônica, mínimo de 50 pontos de chamada; Execução de sistema de cabeamento estruturado com no mínimo 35 pontos; Instalação de sistema combate a incêndio 1,00 un. PINTURA: Emassamento interno de paredes e tetos 3.100,00 m2; Pintura acrílica 7.000,00 m2; LEIA-SE: 4.1.4.3- Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará através da apresentação de no máximo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a aptidão da pessoa jurídica para o desempenho de atividade(s) pertinente(s) e compatível(eis) em característica(s) com o objeto da licitação, referente(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a seguir discriminadas: Construção de Obra com uso voltado, exclusivamente, para atendimento ao público, com área total construída mínima de 4.500m2, que contemplem os seguintes serviços: No mínimo: 1 (um) SUBSOLO No mínimo: 3 (três) PAVIMENTOS FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: 1) Execução de fundações em tubulações a céu aberto ou estaca escavada,inclusive concretagem >= 270 m³ 2) Execução de estrutura em concreto armado Fck >=20 Mpa; >= 780 m³ 3) Escavação e carga mecanizada (corte) >= 6.500 m³ 4) Compactação mecânica >= 250 m³ 5) Armadura para fundação/pilares/vigas/vergas/lajes: CA-50/CA-60 >= 62.000 Kg 6) Forma de compensado plastificado 12mm >= 6.000 m2 7) Execução de cortina de contenção >= 348 m2 8) Execução de laje treliçada >= 4.400 m2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: Instalações de ar-condicionado conforme determinação do projeto e memorial descritivo >= 01 un. VIDROS: Vidro temperado 8mm >= 250 m2 IMPERMEABILIZAÇÃO: 10) Execução de impermeabilização com manta asfáltica >= 750 m2 ALVENARIA: 11)Execução de alvenaria em tijolo furado >= 4.500 m2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ REDES/ INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 12) Execução de subestação transformadora de energia,em subsolo ou subterrâneo >= 400 KVA 13) Montagem e instalação de grupo gerador >= 100 KVA 14) Execução de cabeamento estruturado >= 35 pontos 15) Instalação de combate a incêndio 16)Instalação de gás medicinal 17) Instalação de elevadores de passageiros >= 01 um PINTURA: 18)Emassamento interno de paredes e tetos >= 3.100 m2 19) Pintura acrílica >= 7.000 m2 As demais condições permanecem inalteradas, bem como a data de abertura da licitação. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site www.goiania.go.gov.br. COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 05 dias do mês de agosto de 2010. Renor Juriti Sampaio Presidente da CGL