                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38260146/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal n° 2.968/2009, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2010, com datas início de acolhimento de propostas dia 08/03/2010 às 15h00min, propostas recebidas até dia 19/03/2010 às 14h00min, abertura das propostas eletrônicas dia 19/03/2010 às 14h15min, início da sessão de disputa de lances dia 19/03/2010 às 15h30min, FICA ADIADO PARA Início de acolhimento de propostas dia 26/03/2010 às 08h00min, propostas recebidas até dia 12/04/2010 às 08h20min, abertura das propostas eletrônicas dia 12/04/2010 às 08h30min, início da sessão de disputa de lances dia 12/04/2010 às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 10.6 – Relativamente à Qualificação-Técnica, passa a vigorar com a seguinte redação:

10.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.6.1 - Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

10.6.2- Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79094/77 (art. 2º) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98;

10.6.3- Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79094/77 (art. 2º) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98;

10.6.4- CERTIFICADO de Registro no Ministério da Saúde, ou publicação completa no Diário Oficial da União, com despacho da concessão de Registro, referente a cada produto ofertado ou declaração de isenção de registro.

10.6.4.1- A especificação dos itens no Anexo I – Termo de Referência informam quais itens exigem o Registro e quais são isentos.

10.6.5 - CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98 (art.5º) e Portaria da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Goiânia nº. 0574/2009 de 08/12/2009 (art. 1º). Exceto para os itens 02 e 143.

10.6.6- Para os itens : 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 191 -Apresentar Certificado de Aprovação do Produto – C.A., para equipamento de proteção individual, emitido pelo M.T.E. - Ministério do Trabalho e Emprego, conforme disposto no item 6.9 da Norma Regulamentadora 06.

10.6.7- Para o item 139 – Apresentar laudo de gramatura do papel crepado emitido pelo fabricante do produto.

10.6.8- Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;

Os itens 02; 105; 112; 139 e 143, constante do Anexo I – Termo de Referência passam a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

| 02 | FR | 30.000 | Ácidos graxos essenciais - solução para pele, composta com ácido caprílico, acido cáprico, acido linoléico, lecitina de soja, vitamina a e vitamina e, ácidos graxos essenciais. Frasco com volume aproximado entre 150 a 200 ml – uso em peles íntegras. (Classificação cosméticos) - registros Anvisa /MS. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | CX | 700 | Indicador Biológico do tipo autocontido para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura de no máximo 48 horas, composto por uma tira de papel, impregnado com esporos de Geobacillus Stearothermophillus, com certificado de qualidade assegurada – ATCC 7953 (documento próprio), ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, combinado com indicador de pH, que muda de cor após incubação, para amarelo quando existirem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. As ampolas de vidro devem ser acondicionadas/ em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente microbiano, sem risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor e protegida de um papel de filtro bacteriano. Rótulo para identificação, fixado ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e número de lote. Com indicador químico externo que mude de cor, após o ciclo de esterilização, diferenciando as ampolas processadas das não processadas. A ampola de indicador biológico deverá suportar variações de 121°C a 134°C de temperatura e umidade, sem alterações que interfiram no seu uso. |  |  |
|  |  |  | Embalado conforme norma de aprovação do Ministério da Saúde, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 ampolas. Observação: A contratada deverá oferecer sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, as incubadoras de 48 horas em número de 70 unidades. As reposições das incubadoras que apresentarem qualquer problema de funcionamento deverão ocorrer no prazo máximo de 48 horas após reclamação da Unidade Requisitante. As incubadoras deverão ser retiradas das unidades de S.M.S., pela empresa detentora, após o término do contrato. A contratada deverá fazer treinamento de como utilizar o produto, para os profissionais responsáveis pelo processo de esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares das unidades de saúde municipal de Goiânia, sob orientação da Coordenação Municipal de controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde - COMCIES. Descrição da incubadora: Incubadora para leitura de Indicadores Biológicos autocontidos utilizados no processo de esterilização a vapor, com leitura de até 48 horas, desenvolvida para a temperatura específica de incubação de 56° +/- 2, com capacidade para acondicionar no mínimo 14 ampolas, aparelho elétrico (220 V). |  |  |
| 112 | Un. | 200.000 | Lancetas descartáveis, esterilizada, para punção digital, e coleta do sangue capilar, de utilização única e acoplada a dispositivo com retração automática da lanceta após uso garantindo assim o descarte seguro. Garantir a segurança da não reutilização, de acordo com a norma reguladora NR32 do Ministério do trabalho. Com registro Anvisa/MS |  |  |
| 139 | UN | 30.000 | Papel crepado, Papel Crepado, embalagem em folhas com 120X120cm para embalar artigos odonto-médico hospitalares a serem submetidos a processo de esterilização em autoclave, descartável, 100% celulose, resistente a temperatura de 150°C, com gramatura de no mínimo 60g/m2, apresentar barreira microbiológica com no mínimo 95% de eficiência, para manutenção da esterilização do conteúdo, hidro-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. O fabricante deverá apresentar o laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e gramatura do papel crepado. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Com registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 – BPF. Obs.: O laudo de gramatura deverá ser apresentado na entrega do produto. |  |  |
| 143 | UNID | 2.000.000 | Seringa para insulina descartável capacidade 100ui/ml, com agulha fixa 13x3,3 a 4,5 mm (medidas aproximadas), superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal, graduação legível em 10ui e subdivisões escala de 2 em 2 unidades, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada em formato anatômico e injetor para aproveitamento completo da medicação, ausência de espaço morto com protetor. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico ou em pacotes com 10 seringas (com lacre de segurança). Contendo data de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 25 dias do mês de março de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro