TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 343/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 32629008/2007, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 343/2007, com data de abertura prevista para o dia 25 de fevereiro de 2008, às 09:30 horas,  FICA ADIADA  para  o dia 13 DE MARÇO DE 2008, às 09:30 horas, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

O subitem, 7.10.1 do edital passa a vigorar da seguinte forma:

7.10.1 – A LICITANTE devidamente enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte em conformidade com a Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

O anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com a seguinte redação:

| Item | Un. | Quant. | Especificação | Vr. Unit. R$ | Vr. Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Un. | 05 | Compressor de ar para uso em consultório odontológico, de baixa pressão (100 lbs/pol2) 7.0 Kgf/cm2, uso medicinal, totalmente isento de óleo, proporcionando ar sem partículas, umidade e odor. Baixo nível de ruído. Constituído com anel de teflon, grafitado, assegurando ar puro. Tratamento interno antiferrugem à base de epóxi. Dreno de fácil acesso. Motor de no mínimo 7,5 CV de potência. Reservatório para 350 (trezentos e cinquenta) litros, no mínimo. Composto de dois cilindros de compressão em ferro fundido com 04 pistões nodulares, sendo o pistão superior totalmente isolado do inferior, interligados por haste. Deslocamento de 25 pés cúbicos por minuto. Com capacidade para funcionamento de 04 (quatro) conjuntos odontológicos ao mesmo tempo. Tensão de 220/380 volts, trifásico. |  |  |
| 02 | Un. | 20 | Compressor de ar para uso em consultório odontológico, de baixa pressão (100 lbs/pol2) 7.0 Kgf/cm2, uso medicinal, totalmente isento de óleo, proporcionando ar sem partículas, umidade e odor. Baixo nível de ruído. Constituído com anel de teflon, grafitado, assegurando ar puro. Tratamento interno antiferrugem à base de epóxi. Dreno de fácil acesso. Com 03 (três) CV de potência, no mínimo. Reservatório, de no mínimo para 250 (duzentos e cinqüenta) litros. Composto de 02 (dois) cilindros de compressão em ferro fundido com pistões nodulares, sendo o pistões nodulares, sendo o pistão superior totalmente isolado do inferior, interligados por haste e 02 pistões. Deslocamento de, no mínimo, 18 pés cúbicos por minuto. Com capacidade para funcionamento de 03 (três) conjuntos odontológicos ao mesmo tempo. Tensão de 220 volts, monofásico. |  |  |
| 03 | Un. | 15 | Compressor de ar para uso em consultório odontológico, de baixa pressão (100 lbs/pol2) 7.0 Kgf/cm2, uso medicinal, totalmente isento de óleo, proporcionando ar sem partículas, umidade e odor. Baixo nível de ruído. Constituído com anel de teflon, grafitado, assegurando ar puro. Tratamento interno antiferrugem à base de epóxi.. Dreno de fácil acesso. Com 02 CV de potência, no mínimo. Reservatório para 130 (cento e trinta) litros, no mínimo. Composto de 02 (dois cilindros de compressão em ferro fundido com pistões nodulares, sendo o pistão superior totalmente isolado do inferior, interligados por haste. Deslocamento de, no mínimo, 12 pés cúbicos por minuto. Com capacidade para funcionamento de 02 (dois) conjuntos odontológicos. Tensão de 220 volts, monofásico. |  |  |
| 04 | Unid | 70 | Filtro de ar para compressor de consultório odontológico. Com válvula reguladora para controle de pressão ideal de baixa vazão. Equipado com 2 (dois) registros de ¼” BSP macho e manômetro calibrado até 160 Lbs/pol quadradas. Sistema de segurança automática contra oscilação brusca de pressão. Que atende às marcas mais utilizadas no mercado. Com dreno manual. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- Os materiais deverão ser entregues em parcela única em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho.

- Visando facilitar o julgamento as empresas licitantes devem apresentar catálogos, folder e/ou prospectos técnicos, e demais materiais que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- Os aparelhos deverão ter voltagem de 220 e e 220/380 volts.

- Os produtos deverão apresentar as informações exigidas pela legislação sanitária e do consumidor, registro no Ministério da Saúde e estar de acordo com as normas da ABNT.

- A empresa responsável deverá ter assistência técnica autorizada no Município de Goiânia –GO, e deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento. Na instalação dos equipamentos monofásicos e trifásicos devera ser incluído a colocação de uma chave magnética para proteção dos mesmos.

- Os produtos deverão conter impressos na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de fabricação, instruções de uso (manual) e armazenamento.

- Os equipamentos deverão apresentar termos de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data da instalação, contra possíveis defeitos de fabricação.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- Apresentar, Certificado de Registro no Ministério de Saúde, ou publicação completa no Diário Oficial da União, com despacho da concessão de Registro, referente a cada produto ofertado, ou declaração de isenção de registro.

- Os equipamentos deverão ser entregues em parcela única, no Almoxarifado Central desta Secretaria, no seguinte endereço: Avenida Perimentral Norte Condomínio Goiazém bloco e, galpão 9 e 10, Setor Vila João Vaz. Telefone a diretoria: 62 –3524-3402.

OBS: Caso haja necessidade PODERÁ ser solicitada amostra do material por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para a licitante que ofertar o menor preço, sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias a contar da data da solicitação.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2008.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro