                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 34879427/2008 e outros, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, com abertura prevista para o dia 13 de abril de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações conforme segue:

O sub-item 8.4.3 constante do item 8.4- Relativamente à Qualificação Técnica, passa a vigorar com as seguintes alterações:

8.4.3- PARA OS ITENS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 deverá ser apresentado:

8.4.3.1- Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.3.2- Certificado de Registro do Produto, emitido pela ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou copia autenticada da publicação no “Diário Oficial da União” com despacho da concessão de registro, referente a cada produto ofertado, ou Declaração de Isenção de Registro;

8.4.3.3- Alvará Sanitário (ou licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal onde está estabelecida a empresa, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal n.º 2.814 de 29/05/98;

8.4.3.4- Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º), Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º, inciso VI) e Portaria Federal  n.º 2.814 de 29/05/98;

8.4.3.5-   Apresentar Certificado de Boas Prática de Fabricação para os itens 28; 29 e  31.

Os itens 28, 29 e 31 do Anexo I – Termo de Referência passam a vigorar com as seguintes alterações:

| ITEM | UN | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | V.UNIT.(R$) | V.TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | un | 02 | ELETROCARDIÓGRAFO com as seguintes características: Eletrocardiógrafo portátil digital de 3 (três) canais. Impressão em papel comum ou termossenssível, com caneta pilot ou cabeça térmica do traçado. Obtenção automática com uma única tecla das 12 derivações clássicas do ECG, além de 1 (uma) derivação longa. Velocidades de impressão de 25 a 50 ou até 100 mm/s. Ajuste de ganho para N/2, N, e 2N. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Com cópias dos exames. Impressão de 12 derivações. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Quatro modos de operação: Automático - obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas de 3 em 3 canais. Manual - obtenção de eletrocardiograma do ECG em 3 canais. Rítmo - obtenção de eletrocardiograma em 1 canal com possibilidade de 3 até 13 minutos de traçado por folha. Alimentação: 110/220 VAC 50/60 Hz, pilhas ou baterias recarregáveis Acessórios inclusos: 01 (um) cabo paciente para ECG de 10 vias 01 (um) cabo de força 01 (um) fio terra 01 (um) tubo de gel condutor 04 (quatro) eletrodos de membros tipo clip “braçadeiras” 06 (seis) eletrodos precordiais de sucção Papel para exames 01 (um) manual usuário em português. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pela fabricante no município e contrato de serviço fábrica x representante. |  |  |
| 29 | un | 02 | MONITOR multiparamétrico, tela de cristal líquido colorido acima de 12 polegadas, matriz ativa. Apresentação simultânea de 6 curvas (ECG, pletismograma (oxímetria de pulso), respiração e cardiorespirograma) e dados alfanuméricos (ex. freqüência cardíaca, SpO2, freqüência respiratória, temperatura, pressões sistólica, diastólica e média e etc.) de até 20 parâmetros, para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Configuração automática da tela pré-configurada ou através de inserção e/ou retirada dos módulos, à beira do leito. Apresentação de todas as curvas e valores numéricos dos parâmetros fisiológicos em monitor de cristal colorido líquido interno, de fácil visualização de qualquer posição na sala. Sistema de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis para todos os parâmetros monitorados e/ou falhas.Tecla “suspende” alarma até 2 minutos. Indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo que o alarme sonoro esteja desativado pelo usuário. Evolução de todos os parâmetros até 24 horas em formatos gráficos ou numéricos (tabular), com cursor que possibilita a verificação dos valores de todos os parâmetros para cada horário. Saída de registro de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas através de impressora laser ou jato de tinta. Sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa. Identificação do paciente e leito. Operação por rede elétrica ou bateria recarregável. Capacidade de congelamento dos sinais na tela. Reconfiguração automática do equipamento. Tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenagem ajustáveis. Sistema de armazenamento de dados e atualização do software de gerenciamento do monitor. Alça retrátil para transporte. Auto-teste durante inicialização do equipamento. Manutenção (memória) dos parâmetros de alarme e configuração mesmo após o desligamento do equipamento. Alimentação elétrica: 100 a 220; Freqüência 50/60 Hz; Acessórios inclusos: 01 cabo rede e 01 manual em português. ECG/RESP: Pré-amplificadores de ECG flutuantes de 07 derivações; 03 canais simultâneos, com banda passante de 0,05 a 100 Hz e 0,05 e 40 Hz (com filtro de eletromiografia ativado). Detecção de QRS por software para aumento na confiabilidade dos alarmes. Indicação digital da freqüência cardíaca, na faixa de 0 a 300 bpm (precisão: +/- 1% ou +/- 1 bpm, entre 0 e 250 bpm). Indicação sonora e visual de bradicardia e taquicardia e para cada onda “R” (sístole). Proteção do paciente contra microeletrocução, descarga de desfibrilador e R.F. Reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo solto, tremor muscular. Filtro de interferência da rede elétrica (60 Hz). Velocidade de varredura de tela: 12.5, 25 e 50 mm/s. Amplitudes selecionáveis entre n/4 (2,5 mm/mV), n/2 (5 mm/mV), n (10 mm/mV) e 2n (20 mm/mV). Sincronismo para cardioversão. Pré-amplificador de respiração flutuante com ganho automático, apresentação da curva de respiração (impedância transtoráxica) e do cardiorespirograma e indicação digital de freqüência respiratória, na faixa de 0 a 150 rpm (precisão: +/- 2% ou +/- 2 rpm); alarme (sonoro e visual) de apnéia com tempo programável de 05 a 40 segundos, alarmes (sonoro e visual) de freqüência respiratória máxima e mínima ajustável pelo usuário, e de eletrodo solto. Acompanham: 01 (um) cabo paciente com 5 vias e 50 unidades de eletrodos descartáveis. TEMPERATURA (2 CANAIS): Pré amplificador flutuante para 02 canais de temperaturas, com leitura e indicação digital na faixa de 0 a 49,9 ºC, com resolução de 0,1 ºC e precisão de +/- 0,1 ºC na faixa de 30 a 40 ºC e menor que +/- 0,2 ºC em toda faixa, através de sensores de temperatura superficial. Alarme sonoro e visual para os limites de temperatura máxima e mínima programadas pelo usuário. Acompanham: 01 (um) sensor temperatura superficial NIBP (PRESSÃO NÃO INVASIVA): Indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica, obtidas pelo método oscilométrico. Medição automática com programação de intervalo, de 1 a 180 minutos ou medição manual por tecla dedicada. Modo stat para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos. Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada. Pacientes: adulto, pediátrico e neonatal. Manguitos intercambiáveis (de vários tamanhos). Seleção manual ou automática de paciente (adulto, pediátrico e neo). Transdutor de pressão de estado sólido, dispensando calibrações. Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para todas as pressões. Especificações Técnicas: Faixa : 0 - 300 mmHg; Precisão : +/- 2% do fundo da escala; Resolução : 1 mmHg SpO(OXIMETRIA DE PULSO): Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. Apresentação da onda de pletismografia. Indicação na tela de mensagens de sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa, etc. Sensores fabricados com material antialérgico. Limites de alarme máximo e mínimo ajustáveis para SpO2 e Pulso. Sem necessidade de calibração pelo usuário. Tempo de resposta selecionável em 2 ou 8 segundos. Especificações Técnicas: Freqüência de Pulso: 30 - 300 bpm; de 0 - 100%; Precisão : +/- 2bpm (+/- 2%); Resolução : 1 bpm (1%) Acompanham: 01 (um) sensor adulto/pediátrico e 01 (um) neo. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pela fabricante no município e contrato de serviço fábrica x representante. |  |  |
| 31 | un | 02 | VENTILADOR PULMONAR eletrônico, microprocessado para paciente neonatal, pediátrico e adulto. Modos de Ventilação: Volume, pressão e tempo (fluxo contínuo limitado à pressão) Assistido/controlado SIMV, CPAP e pressão de suporte. Especificações: Freqüência respiratória 4 a 70; Volume corrente 50 a 2000 ml; Pressão máxima das vias aéreas: superior a 50 cmH2O; Pressão suporte 0 a 60 cmH2O; Pressão de PEEP/CPAP 0 a 40 cmH2O; Fluxo inspiratório até 120 1/min; Sensibilidade a fluxo até 5 1/min; Ciclagem da PS aproximadamente até 50%; FiO2 até 100%; Tempo inspiratório aproximadamente até 15s; monitoração digital; volume corrente; freqüência respiratória; fluxo inspiratório; tempo inspiratório; PEEP-CPAP; Relação I:E; monitor gráfico; LCD colorido. Alarmes Audiovisuais: baixo/alto volume minuto; baixo/alto volume corrente; máximo e mínimo de pressão inspiratória; desconexão do circuito do paciente; falha de fornecimento de gás; falta de energia elétrica; ventilador inoperante/falha técnica; apnéia. Recursos: nebulização; ventilação não invasiva com compensação de fugas; silenciador do alarme; Back-up de apnéia, inclusive na modalidade CPAP; interface RS232 ou MIB; relação I:E; blender eletrônico. Acessórios inclusos: 1 pedestal deslizante; 1 umidificador/ aquecedor; 2 jarras autoclaváveis; 1 circuito respiratório reutilizável pediátrico em silicone autoclavavável; 1 circuito respiratório reutilizável adulto em silicone autoclavavável; 1 pulmão teste infantil e adulto; válvulas reguladoras para rede de ar e O2; extensões de gases; braço articulado; 1 cabo de força; 1 manual de instrução em português. Alimentação tensão e plugue compatíveis com o local de instalação; bateria interna recarregável de no mínimo 120 minutos; entradas de O2 e Ar comprimido e filtro de ar comprimido. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pela fabricante no município e contrato de serviço fabrica x representante. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 30 dias do mês de março de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro