TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/2009-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 37543471/2009, oriundo da Cia de Processamento de Dados - COMDATA e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/2009-SRP, com abertura prevista para o dia 25 de agosto de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 11 de setembro de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O item 6.1.9 e seus subitens passam a vigorar com as seguintes alterações.

6.1.9- Para os itens (MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DE REDE PADRÃO E MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DE REDE SUPERIOR) deverá ser apresentado, sob pena de desclassificação:

6.1.9.1- Comprovação de que o fabricante/montador esta listado no site http://www.linuxtested.com/products/system, comprovando que o mesmo produz microcomputador homologado para pelo menos uma distribuição LINUX: Red Hat. (Não será aceito declarações em nenhuma hipótese). Esta exigência servirá para comprovar a capacidade do fabricante/montador de produzir equipamentos compatíveis com sistemas operacionais livres LINUX.

6.1.9.2-Comprovação de que o fabricante/montador esta listado no site https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=estar_partner_list.showPartnerResults&s_code=ALL&partner_type_id=MANUFACTURER&category_id5=PC&country_id=ALL&category_id_list=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&resultsperpage=20&current_sort_column=NAME&current_sort_order=ASC&layout=default ,comprovando que o mesmo possue certificação EPA (Environmental Protection Agency), estando em conformidade com as normas técnicas de economia de energia exigidas por essa instituição. (Não será aceito declarações em nenhuma hipótese). Esta exigência servirá para comprovar que o fabricante/montador produz equipamentos que participam de programa de economia de energia, o que trará economia e benefícios ambientais para a administração.

6.1.9.3-Comprovação de que o fabricante/montador do equipamento ofertado possui portaria interministerial, comprovando que o fabricante/montador cumpre o processo produtivo básico PPB, conforme determina o § 3º do Art. 3o a lei 11.077/04 que alterou a Lei 8.248/91 e esta listado no site http://www.mct.gov.br/sepin na relação das empresas habilitadas. Esta exigência cumpre o § 3º do Art. 3o da lei 11.077/04 e o § 3º e § 4º do Art. 3o do anexo I do decreto estadual 5.721/03. (§ 3o A aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados como bens e serviços comuns nos termos do parágrafo único do art. 1o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser realizada na modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico nos termos desta Lei e da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991." (NR)

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com as seguintes alterações.

| LOTE 01 |
| --- |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT. | VR TOTAL |
| 01 | Unid. | 40 | SERVIDOR DE REDE PADRÃO com as seguintes características mínimas: Dois Processadores Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5405, ou compatível em desempenho e funcionamento; Memória Dual Channel DDR2 800Mhz: 16GB em no máximo 4 pentes; 02 Slot PCI-Express livres, sendo 01 de no mínimo 4x; 02 interfaces tipo USB versão 2.0; 01 Controladora SATA(RAID 0 /1+0); 01 Gabinete com fonte ATX com 3 Ventiladores; 01 Unidade de Disco Flexível de 3½" com capacidade de 1,44 Megabytes; 04 Unidades de Disco Rígido SATA, capacidade de 500 Gbytes cada, Tipo SATA II; 01 Unidade gravadora de DVD gravação em 16X, CDRW 48X32X48, interna; 01 Placa de Vídeo; 01 Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa; 01 Mouse ótico; 02 Interfaces de Rede, padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, saídas 100BaseTX/1000-T (RJ-45), velocidade de 100 ou 1.000 Mbps, auto-sense, gerenciamento SNMP; Garantia 01 ano, On-Site; Observação: Caso o equipamento possua lacre que impeça a abertura do gabinete o fornecedor deverá enviar técnico para eventuais inclusão/retirada de placas e outros componentes em um prazo máximo de 2 horas após a comunicação. Finda às 2 horas, caso o técnico não compareça ao local, os técnicos da Comdata poderão abrir o gabinete sem o prejuízo da garantia. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 01 | R$ |

| LOTE 02 |
| --- |
| 01 | Unid. | 16 | MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DE REDE SUPERIOR com as seguintes características mínimas: Quatro Processadores Quad-Core Intel® Xeon® Processor E7450, ou AMD Opteron 8380, ou compatível em desempenho e funcionamento; Memória Dual Channel DDR2 800Mhz: 64GB, com capacidade de 128GB; 02 Slot PCI-Express livres, sendo 01 de no mínimo 4x; 02 interfaces tipo USB versão 2.0; 01 Gabinete para colocação em RACK com fonte ATX; 04 Unidades de Disco Rígido SAS, 15.000 rpm, capacidade de 146 Gbytes cada; 01 Unidade gravadora de DVD gravação em 16X, CDRW 48X32X48, interna; 01 Placa de Vídeo; 01 Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa; 01 Mouse ótico; 02 Interfaces de Rede, padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, saídas 100BaseTX/1000-T (RJ-45), velocidade de 100 ou 1.000 Mbps, auto-sense, gerenciamento SNMP; Garantia 03 anos, On-Site; Observação: Caso o equipamento possua lacre que impeça a abertura do gabinete o fornecedor deverá enviar técnico para eventuais inclusão/retirada de placas e outros componentes em um prazo máximo de 2 horas após a comunicação. Finda às 2 horas, caso o técnico não compareça ao local, os técnicos da Comdata poderão abrir o gabinete sem o prejuízo da garantia. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 02 | R$ |

| LOTE 03 |
| --- |
| 01 | Unid. | 56 | SISTEMA OPERACIONAL Windows Server 2008 R2 Standard em português, com licença inclusa. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 03 | R$ |

| LOTE 04 |
| --- |
| 01 | Unid. | 16 | SISTEMA OPERACIONAL Windows Server 2008 R2 Enterprise em português, com licença inclusa. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 03 | R$ |
| VALOR TOTAL DOS LOTES 01; 02; 03 e 04------------------------------------------------------------------------R$ |

Observações:

- Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA:Os materiais deverão ser entregues em parcela única em  até 30 (trinta) dias  ou conforme a necessidade do órgão a contar do recebimento da respectiva nota de empenho no Almoxarifado da COMDATA, situada na Av. A nº. 490 – Setor Oeste – Goiânia – GO., ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, ou  na sede do órgão interessado.

- Os Equipamentos deverão ser de 1ª qualidade,

- DA GARANTIA: com garantia do fabricante e assistência técnica, para o Lote 01 de no mínimo 1 (um), e para o Lote 02 no mínimo 3 (três) anos.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- OBS: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ SER SOLICITADA amostra do material por parte da COMDATA ou do Pregoeiro(a) para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer,  sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias a contar da data da solicitação.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 28 dias do mês de agosto de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro