                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 39699320/2010, oriundo da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2010, cuja abertura foi adiada “SINE DIE”, FICA MARCADO para o dia 10 de maio de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 8.4. – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar com a seguinte alteração:

8.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinado por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO V deste edital;

8.4.3 -  Certificado do INMETRO para o item 02, atestando a qualidade do objeto ofertado.

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de materiais de iluminação (lâmpadas, reatores, conectores e outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNT.(R$) | VR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 1.600 | Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo ovóide recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento; 150mm,diâmetro 70mm, tipo da base e-27, tensão de funcionamento; 220v; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500v;potencia declarada no bulbo: 70w, fluxo luminoso mínimo: 5.500lúmens, temperatura de cor mínima 2000k, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; (ref.:philips, osran, ge, silvania ou equivalente.) - compatível com reatores philips, posição de funcionamento universal. |  |  |
| 02 | Unid. | 1.600 | Reator a vapor sódio, interno, montado em chassi de fábrica, potência nominal 70w, tensão nominal de alimentação 220v, freqüência 60hz, com capacitor e ignitor incorporado, (ref.: philips, ilumatic, helfont, gubro ou equivalente). |  |  |
| 03 | Unid. | 1.600 | Relé fotoeletrônico para comando individual tipo nf, capacidade de 1.800va-1.000w-220v(fase-neutro), 60hz, grau de proteção ip67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9w, para - raios aberto 2,5kv/ka, rigidez dielétrica 5kv, faixa de temperatura 40º a 70ºc, com capacidade de comutação de 1800va para lâmpadas de descarga, com fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga na desenergizado e nf em operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos de latão estanhados , base de conexão/fixação conforme as normas abnt-nbr 5 |  |  |
| 04 | Unid. | 1.600 | Conector perfuração polimérico, linha 10-95mm², derivação 1,5-10,0mm² |  |  |
| 05 | Unid. | 1.600 | Conector derivação, cunha, cobre, estanhado, linha 35-70mm², derivação 2,5mm² |  |  |
| 06 | Metro | 16.000 | Cabo de cobre, semiflexível, dupla isolação, 0,6 a 1 kv, pvc 70º, 2,5mm², (ref.: pirelli, ficap, conduspar ou equivalente). |  |  |
| 07 | Unid. | 1.600 | Luminária fechada p/ i.p., corpo único c/ base p/ relé, em alumínio injetado, p/ uma lâmpada a vso de 70w-220v-60hz, dotada de fecho engate rápido em aço inoxidável. Refrator em policarbonato antiuv injetado a alta pressão c/ espessura uniforme. Alojamento interno p/ equip. Auxiliares de fácil acesso e contendo: espaço suficiente para reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção de todo conjunto óptico ip66. Corpo refletor em liga de alumínio 99,5% de pureza, anodizado, polido e selado. Soquete rosca e-27 c/contatos em latão, antivibratório, c/ dispositivo, p/ ajuste de foco da lâmpada. Fixação por encaixe liso em braço, fazendo parte do corpo da luminária, 60,3mm de diâmetro externo. Condutores, c/ isolamento de silicone ou pvc e anti-chama, conectores, tipo sindal na extremidade. Acabamento externo em pintura poliéster eletrostático na cor cinza claro. Ver amostra no almox. Da iluminação-comurg. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues em parcela única em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado da COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA, situado na Avenida Nazareno Roriz, nº. 1.112, Vila Aurora – Goiânia - GO.

- O modelo da luminária, item 07, encontra-se a disposição dos interessados para conhecimento no Almoxarifado da COMURG, localizado na Avenida Nazareno Roriz, nº. 1.112, Vila Aurora – Goiânia – GO.

- Obrigatoriamente os materiais a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- DA AMOSTRA: DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO, SER APRESENTADO JUNTO À PROPOSTA, PELAS EMPRESAS LICITANTES 01 (uma) unidade de AMOSTRA referente a cada objeto/material constante de cada item, conforme especificação constante deste Termo Referência a ser cotado pela proponente, sob pena de desclassificação. O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação às especificações requeridas neste edital, resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 27 dias do mês de abril de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro